ООО «НИЦ МИ»                             Влагомер поточный МПВ700

Тел/факс (347) 236-92-52

E-mail: info@nicmi.ru                   О  п  р  о  с  н  ы  й      л  и  с  т

Организация: _______________________________________________________

Наименование объекта:______________________________________________

1.Место установки           Скважина       Узел учета        установка подго-          Другое:

товки    нефти

влагомера:

2.% содержание воды:       0-50%              50-100%                 0-100%                      Другое:

%

3. % содержание газа       менее 10%          10%            более 10%

в анализируемой

жидкости

4. Диапазон   рабочих температур                                                              	оС

5. Диапазон рабочих давлений                                                                                                                кГ/см2

6. Исполнение корпуса                         взрывобезопасное                      не взрывобезопасное

датчика:

7.Сопряжение  с   внешними                 через модем                   через контроллер УМФ 700.26

устройствами :

8.Наличие исполнительных                                нет                   да                     другое

механизмов для

регулировки тех. процессом:

(желательно приложить технологическую схему устройства)

9. Управление                      Токовое              Релейное                RS485           Указать протокол

исполнительных

механизмов:

Заполняется при использовании контроллера УМФ 700.26

10.Представление                               Токовый сигнал         RS 485 Modbus      RTU Modbus TEP/IP

результатов

измерения:

11.Наличие внешних                                    Нет                           Да                 Указать кол-во

устройств (датчики давления

температуры, расхода  и т. п.):

Ф.И.О. ответственного лица____________________/

Контактный телефон __________________